Опросный лист на датчики температуры ТРИД.

Термопары.

Для того чтобы подобрать оптимальную модель датчика температуры из нашего модельного ряда, заполните, пожалуйста, данный опросный лист, поставив отметку в окошке слева от требуемых параметров. Если в листе не представлено требуемого Вам значения параметра, впишите свой вариант в соответствующей строке. Если затрудняетесь в выборе какого-либо параметра, оставьте раздел незаполненным.

- Объект измерения: ______________________________________________________

- Пределы измерения температуры: от_______ °С до_______ °С

- Рабочая среда: _________________________________________________________

- Присутствие вибрации (да или нет) ________________________________________

- Необходимость первичной поверки _______________________________________

- Материал защитного чехла / температурный диапазон защитного чехла:

  - А (сталь 12Х18Н10Т) / от -40 до +800 °С ¹

  - В (сталь 10Х23Н18/15Х25Т) / от -40 до +1050 °С

  - С (сталь ХН45Ю) / от -40 до +1250 °С

  - К (корунд С799) / от -40 до +1600 °С (только ТП101/201/203)

  - К (корунд С799) / от -40 до +1700 °С (только ТП101/201/203)

  - К (корунд С799) / от -40 до +1800 °С (только ТП101/201/203)

  - С медной клеммой под винт

  - Бескорпусное исполнение

- Тип НСХ (материал защитного чехла) / диапазон рабочих температур:

  - ХА [K] хромель-алюмель (А) / от -40 до +800 °С ¹

  - ХА [K] хромель-алюмель (В) / от -40 до +1050 °С

  - ХА [K] хромель-алюмель (С) / от -40 до +1200 °С

  - ХА [K] хромель-алюмель (К) / от -40 до +1200 °С

  - ХК [L] хромель-копель (А) / от -40 до +600 °С ¹

  - ЖК [J] железо-константан (А) / от 0 до +750 °С

  - ПП [S] платинородий-платина (К) / от 0 до +1600 °С

  - ПП [R] платинородий-платина (К) / от 0 до +1600 °С

  - ПР [B] платинородий (К) / от 0 до +1700 °С

- Диаметр погружаемой части (диаметр термоэлектродов) (кроме ТП300):

  - 3 мм (0,5 мм) ¹ (не подходит для ТП200)  	( 10 мм (0,8 мм)

  - 4 мм (0,5 мм) ¹ (не подходит для ТП200)	( 12 мм (только корунд С799)

  - 6 мм (0,5 мм) ¹					( 20 мм (1,2 мм)

  - 8 мм (0,8 мм) 					( 20 мм (3,2 мм) (только ХА)

- Диаметр термоэлектродов (только для ТП301):

  - 0,5 мм			( 1,2 мм		( 0,8 мм		( 3,2 мм (только ХА)

•  Диаметр под винт (только для ТП117):

  - М5    			( М6			( М8

- Длина погружаемой части термопары: __________ мм

для серии ТП100/ТП200: от 30 до 2000 мм для стали А, от 250 до 2000 мм для стали В, С

для серии ТП110 (кроме ТП116): от 20 до 2000 мм

для модели ТП116: от 6 до 30 мм

для серии ТП300: от 25 мм (ТП301: до 6000 мм)

для модели ТП117: для Ø4 34мм и Ø6 46 мм

¹ для серии ТП110 доступны только выделенные варианты

•   Длина дополнительного кабельного вывода (кроме серии ТП200): 1+_______ м

стандартная длина составляет 1 м, указывается дополнительная длина к стандартной

- Конструктивное исполнение:

Термопары с кабельным выводом  ТП100

| ТП101 Стандартная термопара | ТП 104 Термопара с подвижным штуцером |
| --- | --- |
| ТП102 Термопара с резьбовой частью | ТП105 Термопара с подвижным штуцером на пружине |
| ТП103 Термопара со штуцером |  |

Термопары с кабельным выводом эконом ТП110

| ТП111 Стандартная термопара | ( ТП115 Термопара с подвижным штуцером на пружине |
| --- | --- |
| ТП112 Термопара с резьбовой частью | ( ТП116 Компактная термопара |
| ТП113 Термопара со штуцером | ( ТП117 Термопара с клеммой под винт |
| ТП114 Термопара с подвижным штуцером |  |

Термопары с байонетным креплением ТП109

Термопары с коммутационной головкой ТП200

| ( ТП201 Стандартная термопара | ( ТП205 С подвижным штуцером на пружине |
| --- | --- |
| ( ТП203 Термопара со штуцером | ( ТП201 Термопара с корундовым чехлом |
| ( ТП204 С подвижным штуцером | ( ТП231 Термопара с кабелем КТМС |

Бескорпусные термопары ТП300

  - ТП301 Термопара без чехла с керамическими бусами

  - ТП302 Воздушная термопара из кабеля в стеклонитевой изоляции (ХА/ХК)

- Штуцер (для исполнения ТП102/112) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М8х1 (4 мм)				( М16х1,5 (4/6/8/10 мм)

  - М10Х1 (4/6 мм)				( М18х1,5 (6/8/10 мм)

  - М12х1,5 (4/6/8 мм)                                   ( G1/2 (4/6/8/10 мм)

  - G1/4 (6/8 мм)                                            ( G1/8 (20 мм)

- Штуцер (для исполнения ТП103/104/105/113/115/203/205) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М16х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)		( G1/2 (6/8/10 мм)

  - М20х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)		( G1/4 (8 мм)

  - М20х1,5 S27 (4/6/8/10 мм)		( G1/8 (6 мм)

- Штуцер (для исполнения ТП116) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М6х1 S10 (4 мм)				( М8х1,25 S12 (6 мм)

- Термопарный разъем (для серий ТП100/110/300)

  - нужен					( не нужен

- Количество изделий: __________ шт.

- Контактная информация для обратной связи

  - Наименование организации_______________________________________________

  - Ф.И.О. контактного лица__________________________________________________

  - Контактный телефон  ____________________________________________________

  - Адрес электронной почты  ________________________________________________

•  Так же возможно изготовление ТП по индивидуальным требованиям.

- Примечания _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на нашу электронную почту mail@vektorpm.ru или на факс +7 (342) 254-32-76, 256-59-23.

Спасибо за обращение!