Опросный лист на датчики температуры ТРИД.

Термосопротивления.

Для того чтобы подобрать оптимальную модель датчика температуры из нашего модельного ряда, заполните, пожалуйста, данный опросный лист, поставив отметку в окошке справа от требуемых параметров. Если в листе не представлено требуемого Вам значения параметра, впишите свой вариант в соответствующей строке. Если Вы затрудняетесь в выборе какого-либо параметра, оставьте раздел незаполненным.

- Объект измерения: _______________________________________________________

- Температура измерения: _______ °С

- Рабочая среда: _____________________________

- Материал защитного чехла / температурный диапазон защитного чехла:

  - А (сталь 12Х18Н10Т) / от -40 до +800 °С

- Тип чувствительного элемента / диапазон рабочих температур:

  - Pt100 (платиновый) / от -40 до +600 °С

  - 50M (медный) / от -40 до +120 °С

- Диаметр погружаемой части термоcопротивления:

  - 4 мм* (только для Pt100)	( 10 мм

  - 6 мм				( 20 мм (не подходит для ТС118)

  - 8 мм

*не подходит для ТС111/112/113

- Длина погружаемой части термоcопротивления: __________ м

для серии ТС100: от 25 до 2000 мм

для серии ТС110/ТС200: от 30 до 2000 мм

для модели ТС118: от 50 до 300 мм

- Длина дополнительного кабельного вывода (кроме серии ТП200): 1+_______ м

стандартная длина составляет 1 м, указывается дополнительная длина к стандартной

- Конструктивное исполнение:

Термосопротивления с кабельным выводом ТС100

  - ТС101 Стандартное термосопротивление

  - ТС102 Термосопротивление с резьбовой частью

  - ТС103 Термосопротивление со штуцером

  - ТС105 Термосопротивление с подвижным штуцером на пружине

Термосопротивления с кабельным выводом эконом ТС110

  - ТС111 Стандартное термосопротивление

  - ТС112 Термосопротивление с резьбовой частью

  - ТС113 Термосопротивление со штуцером

  - ТС118 Игольчатое термосопротивление

Термосопротивления с коммутационной головкой ТС200

  - ТС201 Стандартное термосопротивление

  - ТС203 Термосопротивление со штуцером

  - ТС205 Термосопротивление с подвижным штуцером на пружине

- Штуцер (для исполнения ТС102) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М8х1 (4 мм)					( М16х1,5 (4/6/8/10 мм)

  - М12х1,5 (4/6/8 мм)				( М27х2 (4/6/8/10/20 мм)

- Штуцер (для исполнения ТС103/104/203/205) (в скобках указаны доступные диаметры погружаемой части):

  - М16х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)			( М27х2 S30 (4/6/8/10/20 мм)

  - М20х1,5 S22 (4/6/8/10 мм)			( М27х2 S32 (4/6/8/10/20 мм)

  - М20х1,5 S27 (4/6/8/10 мм)

- Нормирующий преобразователь 4…20 мА (для серии ТС200)

  - Pt100

- Количество изделий: __________ шт.

- Контактная информация для обратной связи

  - Наименование организации_______________________________________________

  - Ф.И.О. контактного лица__________________________________________________

  - Контактный телефон  ____________________________________________________

  - Адрес электронной почты  ________________________________________________

- Примечания _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на нашу электронную почту mail@vektorpm.ru или на факс +7 (342) 254-32-76, 256-57-93.

Спасибо за обращение!